План работ на 2013 год

ул. Б.Черкизовская д. 2 к.3

Ежегодно  в  жилых  домах  обслуживаемых  ГУП  УК  «Преображенское»    выполняются  следующие  плановые  работы:

- Подготовка  домов  к  весенне-летней  эксплуатации  проводится  с  01 января  по  25  апреля  текущего  года.  В  данные  виды  работ  входят:

-проверка  и  ремонт  внутреннего  водостока;

-консервация  системы  центрального  отопления;

-ремонт  и  окраска  цоколя  дома;

-ремонт  и  окраска  входной  группы  дома;

-проверка  и  приведение  в  порядок  чердачного  и  подвального  помещений;

-очистка  кровли  от  мусора.

Выполнение  данных  видов  работ  оформляется  актом  на  жилой  дом.

- Наладка  инженерного  оборудования (проводится  1  раз  в  год).

Работы  проводятся  в  квартирах  жителей  по  выявлению  и  устранению  утечек  воды.  Данный  вид  работ  проводится  согласно  плана-графика.  При  выполнении  работ  эксплуатирующей  организацией  заполняется  карта  обхода  квартир  с  росписью  жителей.  А  так  же  проводятся  профилактические  работы  в  электрощитовой  и  квартирных  электрощитках.  Работы  по  наладке  инженерного  оборудования будут проводиться в октябре 2013 года.

- Подготовка  домов  к  зимней  эксплуатации  проводится  с  01  мая  по  01  сентября.  К  данным  видам  работ  относятся:

- ремонт  дверных  и  оконных  заполнений;

- замена  стёкол  на  лестничных  клетках (где имеются повреждения);

- частичная  теплоизоляция  трубопроводов  горячего  водоснабжения  и  центрального  отопления  в  подвальном  помещении  дома;

- частичная  замена  трубопроводов (где имеются аварийные участки);

- ремонт  и  замена  запорной  арматуры (при необходимости);

- гидравлические  испытания (опрессовка)  системы  центрального  отопления.

После  проведения  работ  оформляется  паспорт  готовности  жилого  дома  к  зимнему  периоду.

Оформленные  документы  представляются  в  жилищную  инспекцию  по  ВАО  для  проверки  выполнения  работ.

- Непредвиденные  работы:

-прочистка  канализации  дома;

-частичный  ремонт  кровли;

-устранение  незначительных  неисправностей  в  системах  горячего,  холодного  водоснабжения  и  центрального  отопления;

-ремонт  и  замена  электрооборудования;

-замена  электрических  ламп  в  подъезде  дома, в  чердачном  и  в  подвальном  помещениях;

-ликвидация  следов  протечек  и  частичный  ремонт  жилых  и  нежилых  помещений.

Работы  проводятся  в  течение  года.

- Выполнение  заявок  жителей.  Работы  проводятся  в  течение  года.

- Прочие  работы:

- очистка, мойка, дезинфекция и гидроизоляция внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода проводится организацией ООО «ГМС» 1 раз в год. В 2013 году данные работы будут производиться согласно графика в сентябре 2013г..

- дератизация, дезинсекция подвальных помещений и помещений мусорокамер проводится организаций ООО «Сервис Столица».

7.  Техническое  обслуживание  вентканалов.

Работы  выполняет  специализированная  организация  ЗАО  «Метраком»,  данные  виды  работ  оформляются  актом,  которые  находятся  в  ГУП  УК  «Преображенское». В 2013 году данные работы будут проводиться согласно графика в декабре 2013г..  В  2012 году  проверка  вентканалов  проводилась  в декабре 2012 года организацией ООО «ПСМ-Сервис».

8.    Электроизмерительные  работы.

Замеры  сопротивления  выполняются  специализированной  организацией  ЗАО  «Метраком».  После  выполнения  работ  оформляется  техническое  заключение,  в  котором  указывается  состояние  электропроводки  и  электрооборудования.  Выявленные  нарушения  устраняются  эксплуатирующей  организацией.  Техническое  заключение  находится  в  ГУП  УК  «Преображенское».

9. Герметизация межпанельных швов выполняется организацией ООО «Альп Плюс» (по обращениям от жителей).

10.  Специализированная  организация    СУ-208 ОАО  «МОС ОТИС»  выполняет  работы  по  технической  эксплуатации  лифтов.

11.   Аварийное  обслуживание  осуществляет  аварийная  служба  ООО  «УК»  Ладья  плюс».

12.  Текущий  ремонт  подъезда будет  проводиться в  2013 году. Следующий  ремонт  согласно  «Правил  и  норм  технической  эксплуатации  жилищного  фонда  будет  проводиться через 5 лет.

13. В 2013 году планируется выполнения следующих видов работы :

- замена светильников в  местах общего пользования на энергосберегающие -70 шт.,

- частичный ремонт кровли 200 м.кв.,

- ремонт и окраска эл. щитовой,

- замена канализации  100 мм -10м,

- укладка проводов в короба (квартирные холлы),

- ремонт дверей тамбура -4шт.,

- ремонт ступеней лестничного марша и входной группы с 1 по 4 подъезд

Главный  инженер                                                                            Р.М. Ямалдинов